CM9765 系列矩阵

 基于微处理器的切换器/控制器，2,048 路输入，512 路输出
产品特性 [image: image1.emf]
• 基于微处理器的全交叉点视频矩阵 
• 高密度结构支持单机箱 256 路摄像机输入和 16 路监视器输出 
• 单节点上控制最多 2,048 路摄像机和 512 路监视器，或者利用多节点系统扩充摄像机的容量（最多 24 个节点）。 
• CM9700-MGR的全系统报告提供了系统配线和配置的细节 
• CPU 上有 16 个 RS-422 COM 端口（可扩展到 120 个）和两个 RS-232 全双工端口 
• 前面板上显示系统诊断 LED 指示灯 
• 闪存技术方便了系统维护和升级

• 通过逻辑号选择摄像机和优先级操作 
• 用键盘控制多画面处理器和 DVR 
• 内置视频丢失检测 
• 基于 Windows® 操作系统（Windows 2000、Windows XP）的系统管 理软件，包括多语言菜单和屏显帮助 
• 系统出厂前经过测试和配置 
• ASCII 数据接口可连接门禁系统及其他基于计算机的系统 
• 可编程的强大的宏指令

型号

CM9765-256X32-X  矩阵256路输入，32路输出

CM9765-256X16-X  矩阵256路输入，16路输出

CM9765-224X16-X  矩阵224路输入，16路输出

CM9765-192X16-X  矩阵192路输入，16路输出

CM9765-160X16-X  矩阵160路输入，16路输出

CM9765-128X16-X  矩阵128路输入，16路输出

CM9765-96X16-X  矩阵96路输入，16路输出

CM9765-64X16-X  矩阵64路输入，16路输出

CM9765-32X16-X  矩阵32路输入，1路输出
可选用附件 
• “热切换器”和备用 CPU，保证系统不间断的运行 
• 矩阵切换机箱可带备用电源 
• Coaxitron® 同轴视控转换器，系统允许通过标准同轴线缆进行 PTZ 通信

• 可接 5,000 路报警输入 
• 可连接网络接口设备，实现多系统的视频共享和控制 
• DVR 管理

9765 系统是一种全功能的视频矩阵切换控制系统，使用户能够‌ﾠ在单节点上查看并控制多达 2,048 路摄像机输入和 ‌ﾠ512 路监视器输出。独立的用户定义的 ID 身份登记多达 96 个，用于区别身份允许或禁止操作系统功能。
9765 系统的基本配置包括中央处理器 (CC1)、一个带视频输入/输出模块的矩阵切换机箱 ‌ﾠ(MXB) ‌ﾠ和键盘控制器 ‌ﾠ(KBD)。附加的部件可增加系统的功能。
由于是经过预先配置和打包的系统，因此安装更加快捷和简单。9765 ‌ﾠ系统带有一套新的界面友好的基于 ‌Windows ® ‌的管理系统，从而方便了系统编程和维护。
强大的宏指令可以根据计划表或报警激活事件。宏指令可以调用系统宽度的序列（巡视）；激活正确安装摄像机的预置位置 ；和激活外部继电，以控制辅助设备，如锁门等功能（可能需要附加设备）。
9765 系统还拥有内置的视频丢失探测和系统诊断功能，并通过‌矩阵切换机箱前面板上的 ‌LED ‌指示灯显示。闪存技术应用于该系统的设计，为用户提供了便捷的维护和升级。
可选的 DVR ‌管理可用于通过系统键盘直接控制 ‌DVR。DVR的操‌作状态可被监控，保证其连续录像不间断。

中央处理单元 (CC1)
[image: image2.emf]
中央处理单元与外部设备进行通讯，并接收来自外部设备的指令，如电脑，键盘，图像用户接口 (GUI)，门禁系统，赌场数据系统，可编程逻辑控制器 (PLC)，照明和内部通信系统等。内置的 VGA 卡用来显示系统诊断信息并进行编程。RS-422 COM 端口用于与矩阵切换机箱，云台或球机解码器及键盘等外部设备的通信。

电气指标
输入电压   120 VAC、60 赫兹(Hz) 或者 230 VAC，50 赫兹(Hz)，自适应
功耗       57瓦(W)
矩阵切换机箱

[image: image3.emf]
每个机箱包括一个电源和装配托架，并最多支持 256 路摄像机输入和 16 路监视器输出。利用多个矩阵切换机箱，可将单个 CPU 系统最多扩展成 2,048 路摄像机输入和 512 路监视器输出。每个机箱可以安装备用电源模块 (MPS) 以提供冗余电源。

电气指标 
输入电压  100 到 240 VAC，50/60 赫兹 (Hz)，自适应 

功耗      最大 60 瓦 (W)（全配）
通信      使用 RJ-45 连接器的全双工 RS-422 

视频

带宽      15 兆赫 (MHz) 

信噪比    -70.5 分贝 (dB) 

相邻频道的串扰  在 3.58 兆赫 (MHz) 时为 -60.9 分贝 (dB)

微分增益  0.51%

微分相位  0.38°
线倾斜度  0.40%

场倾斜度  0.59%

切换时间  16 (ms)毫秒 

输入      每个机箱的卡槽最多支持 256 路输入
输出      每个机箱有 1 个输出卡槽，支持 16 路输出
视频输入电平   0.5 到 2 Vp-p，RS-170 复合视频 

阻抗      75欧姆终端（可用回路线路）

诊断显示器输出   1   台 VGA 
I/O 端口         16  RS-422端口（可扩展至 32）；系统总容量为 120 个端口*
2   RS-232 端口 

1   并行打印机端口
1   VGA输出端口 

2   PC-AT 兼容键盘端口 

一般规格
操作温度    32°至 122°F（0° 至 49°C）
尺寸        19.50 英寸（深）x 19.00 英寸（宽）x 7.00 英寸（高）（49.53 x 48.26 x 17.78 厘米）
安装        19 英寸 EIA 标准机架（4 个 RU） 

设备重量    29.7 磅（13.5 公斤） 

运输重量    43 磅（19.5 公斤）
认证 
• CE，A 类 
• FCC，A 类 
• UL/cUL 标准

[image: image4.emf]
垂直同步    Pelco垂直同步信号（在同轴线缆上传输）提供了一个同步脉冲；允许同一矩阵交换机箱内摄像机之间的视频切换时的稳定性 

垂直驱动    后面板上有输入连接器
总频响      平滑时至 8 兆赫 (MHz)

亮度非线性  20%
一般规格 
操作温度    32°至 122°F（0°至 50°C），非冷凝
尺寸
矩阵切换机箱  21.70 英寸（深） x 19.00 英寸（宽） x 10.50 英寸（高）（55.10 x 48.26 x 26.67 厘米）
†装配托架      24.00 英寸（深） x 19.00 英寸（宽） x 1.75 英寸（高）（60.96 x 48.26 x 4.45 厘米）
安装            符合 19 英寸 EIA 标准机架（矩阵切换机箱：6 个机架单元 (RU)；装配托架：1 个 RU）
设备重量磅      33（14.99 公斤）
52 磅（23.59 公斤），全配
运输重量        44 磅（19.96 公斤）
62 磅（28.12 公斤），全配

认证 • 
CE，A 类 • 
FCC，A 类 •
   UL/cUL 标准

型号 

CM9700-CC1 CPU 控制器；在 120 VAC，60 赫兹 (Hz) 或 230 VAC，50 赫兹 (Hz) 下工作。（4 个 RU）。
CM9700-SER 串行通讯卡（RS-422 SERCOM）提供了 8 个通信端口，用来连接外围设备（每个 CPU 最多可接 4 块）。
CM9700-SER-32 接口扩展单元；每个单元有 32 个串行通信 (SERCOM)端口。1个 CC1最多可以连接 3个扩展单元（在扩展现有的 CM9700-CC1 之前，请联系 Pelco 系统应用部门）。包括互联的线缆，DB9 适配器和 RJ45 连接器。数据接口可以是 RS-232 或 RS-422（4 个 RU）控制器

矩阵切换机箱 
CM9765-MXB 带 CM9700-MPS 电源的视频矩阵切换机箱； 100 至 240 VAC，50/60 赫兹 (Hz)，自适应（6 个 RU）。

CM9700-MPS 矩阵切换机箱电源（备用）；120 VAC，60 赫兹 (Hz) 或 230 VAC，50 赫兹 (Hz)。
CM9765-DFC 带电缆的向下扩展卡；用于扩展时连接多个矩阵切换机箱。
CM9765-VCC 视频摄像机卡可以处理最多 32 路摄像机输入。需要与后面板卡配合使用（CM9765-DFC、CM9765-DFL、CM9765-RPC 或 CM9765-RPL）。
CM9765-RPC 后面板 (BNC) 卡，32 个 BNC 连接器，用于连接摄像机输入至矩阵切换机箱。

CM9765-VMC 视频显示卡，提供16 路监视器输出； 需要与 CM9765-RPM 配合使用。
CM9765-RPM 后面板显示卡；提供16 路 BNC 接口将监视器输出连接到矩阵切换机箱；同时还从视频输出卡中传送视频输出信号
CM9765-RPS 后面板侧框/下框卡，制作侧框架和下框架时使用
CM9700-VPP 视频补丁面板，提供32 路 BNC 输入，用于将视频输入传到系统或 32 个 BNC 接头中，用于将视频环出；包括 16 频道同轴带缆。3 英尺（0.91 米）。（3 个 VPP 设备 = 2 个 RU）；每个 VPP 设备的实际高度为 2.7 厘米 [1.07 英寸]）
CM9700-CBL-06FT 16频道同轴带缆，6 英尺（1.82 米）

CM9700-CBL-10FT 16频道同轴带缆，10 英尺（3.04 米）

[image: image5.emf]
CM9700-VPP 视频补丁面板可以水平地安装在标准 EIA 机架上。线缆管理支架可安装在每个视频补丁面板的末端。
可选附件
下列部件可与 9765 系统兼容： 

键盘
CM9760 键盘控制器
CM9760 的键盘控制器可让用户控制该系统。键盘包括一个带变焦控制旋钮的可变速矢量遥杆，实现 PTZ 及对球机的控制。用户可以通过键盘控制经 GPI 激活的设备、解码器、摄像机/监视器切换和多画面处理器屏幕功能，还可以创建一种或两种巡检模式、区域、区域标识、预置设置、预置调用等。用户还可以对报警进行布防或撤防，还可以执行独立的直接模式操作。具有 24 个独立可编程的自定义键，用户可根据摄像机的观察范围来进行逻辑摄像机的选择，而不必关注摄像机的号码。

CM9760-KBD     全功能桌面变速键盘，白色涂层；100 至 240 VAC，50/60 赫兹 (Hz)。
CM9760-KBD-B   全功能桌面变速键盘，黑色涂层；100 至 240 VAC，50/60 赫兹 (Hz)。
CM9760-KBR     全功能 19 英寸 EIA 机架安装键盘（4 个 RU），仅提供黑色涂层；100 至 240 VAC，50/60 赫兹 (Hz)。
订购时在上述型号加上 -US、-UK、-AU、或 -EU 后缀，选择当地规格的电源线。举例来说，CM9760-KBD-US 是一个桌面式键盘（白色），电源插座适用于美国。

KBD200A 键盘控制器
KBD200A 可对摄像机/监视器进行切换操作；并可控制预置，模式，顺序切换；本地和解码器辅助功能；和画面分割器等功能。KBD200A 还通过按键来控制 PTZ 功能。（需配 KBDKIT 电源。）
KBD200A    具有全切换功能的桌面键盘，通过按键控制 PTZ 功能。12 VAC 或 ±12 VDC。（需配 KBDKIT 电源。）
KBD300A 键盘控制器
KBD300A 可对摄像机/监视器进行切换操作；并可控制预置，模式，顺序切换；本地和解码器辅助功能；和画面分割器等功能。KBD300A 同样可以通过遥杆来控制 PTZ 功能。（需配 KBDKIT 电源。）
KBD300A    具有全切换功能的桌面键盘，通过按键控制 PTZ 功能。12 VAC 或 ±12 VDC。（需配 KBDKIT 电源。）

网络接口设备
CM9700-NW1 网络接口设备可连接多套系统共享视频和控制。
CM9700-NW1    网络接口设备；用于将多个互相独立的系统联网的 CPU 和软件。（4 个机架单元 (RU)）。
其它
CM9760-ALM    报警器接口设备，可直接与每个系统连接；每个设备最多可接 64 路报警输入，并且从一个 SERCOM 端口可以最多串接 4 个设备。（1 个 RU）。
CM9760-CDU-T  码分配器；仅用于 16 频道 RS-422 发射机（2 根数据线和地线）。“星形”配置主要用于连接最多 16 个水平/垂直/变焦接收机。（1 个 RU）。
CM9760-CXTA   同轴视控转换器；发送同轴信号给 Pelco 的同轴视控(Coaxitron) 接收机；每个设备最多可接 16 个接收机。（1 个 RU）。
CM9760-DMR    数据复用和端口扩展设备；此设备可以让多个 CM9700-CC1 设备控制多个水平/垂直/变焦摄像机，并允许多个键盘通过 1 个 CC1 端口进行通信。（1 个 RU）。
CM9760-DMR-X  除为 230 VAC，50 赫兹 (Hz) 外，其他与 CM9760-DMR相同。
CM9760-HS     热切换接口设备；转换设备，可监控 9770 系统中主 CC1 状态的切换器：三个元件，每个各 1 个 RU。
CM9760-MDA    分配放大器；可在 1-16 个视频信号上插入来自于 CM9700-CC1 的主要时间和日期以及 24 个可编程字符。（3 个 RU）。
CM9760-MDA-X  除了 230 VAC，50 赫兹 (Hz) 外，其他与 CM9760-MDA相同。

CM9700MDD-EVS 矩阵数字解码器（NET5301R 优化用于矩阵）将数字视频数据流从 Endura® 产品转换成模拟视频，以便在 Pelco CM9700 系列矩阵切换器上进行查看和控制。
CM9760-REL    继电器接口设备；直接与每个系统连接，提供直接或自动的继电器干触点输出；每个设备可提供最多 64 个 SPST 触点输出。（1 个 RU）。
CM6800E-48X8  卫星视频矩阵切换器。允许用户灵活分配切换器，降低直接到矩阵系统的同轴线缆的数目，并允许在卫星切换地点的监控。支持最多 48 路输入，或者在 96 x 16 配置下支持 96 路输入。 （3 个 RU）。
Genex®多画面处理器  Genex 系列 MX4009（9 频道）和 MX4016（16 频道）多画面处理器。（1 个 RU）。

兼容解码器
Spectra® 系列       Spectra 球机多协议解码器。 

ERD97P21-U          Pelco P 协议解码器。
LRD41C21-1/-2/-3    Legacy® 带预置的定速解码器。
LRD41C22-1/-2/-3    除了解码器是变速之外，其他与 LRD41C21 系列相同。 

Esprit®            集成云台定位接收机。
Coaxitron          同轴视控(Coaxitron) 转换器，支持 PTZ 摄像机的同轴视控。 

ExSite®            集成防爆定位系统。

RU = 标明 19英寸 EIA 标准机架安装设备需要占用的机架单元 (RU) 数。1 个 RU 等于垂直空间 4.45 厘米（1.75 英寸）

